| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 钢筋工程 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 1 认识钢筋 |  |  |
| 教学目的 | 了解钢筋的类型 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握钢筋的性能 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 1 认识钢筋 一、钢筋的类型 二、钢筋的性能 （一）钢筋力学性能 （二）钢筋锚固性能 1. 胶结力 2. 摩阻力 3. 咬合力 4. 机械锚固力 （三）钢筋冷弯性能 （四）钢筋焊接性能 1. 工艺焊接性 2. 使用焊接性 三、钢筋的代换 （一）钢筋代换原则 （二）相关手续 （三）钢筋代换的注意问题 |  |  |
| 巩固复习 | 认识钢筋 |  |  |
| 布置作业 | 简述钢筋冷弯性能。 |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 钢筋工程 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 2 钢筋工程施工方案 |  |  |
| 教学目的 | 熟悉钢筋工程施工方案内容 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握钢筋工程施工方案实例 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 2 钢筋工程施工方案 - 一、钢筋工程施工方案内容 - 二、钢筋工程施工方案实例 - （一）编制依据 - （二）工程概况 - （三）施工部署 - （四）施工准备 - 1. 技术准备 - 2. 材料准备 - 3. 机具准备 - 4. 劳动力准备 - （五）施工方法 - 1. 钢筋检验 - 2. 钢筋加工 - 3. 钢筋保护层厚度控制措施 - 4. 钢筋绑扎与安装 - （六）质量标准 - 1. 钢筋工程安装允许偏差 - 2. 钢筋保护层厚度检验 - （七）质量保证措施 - （八）施工进度保证措施 - （九）成品保护 - （十）安全注意事项 - （十一）钢筋隐检内容 - 1. 墙体、暗柱、连系梁钢筋 - 2. 顶板钢筋 |  |  |
| 巩固复习 | 钢筋工程施工方案 |  |  |
| 布置作业 | 钢筋工程施工方案内容有哪些？ |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 钢筋工程 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 3 钢筋工程施工交底 |  |  |
| 教学目的 | 了解钢筋工程施工交底内容 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握钢筋工程施工交底记录 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 3 钢筋工程施工交底 一、钢筋工程施工交底内容 二、钢筋工程施工交底记录 |  |  |
| 巩固复习 | 钢筋工程施工交底 |  |  |
| 布置作业 | 简述钢筋工程施工交底记录。 |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 钢筋工程 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 4 钢筋工程过程控制 |  |  |
| 教学目的 | 熟悉钢筋进场质量检验 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握钢筋加工 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | - 学习任务 4 钢筋工程过程控制 - 一、钢筋进场质量检验 - （一）检查项目和方法 - 1. 主控项目 - 2. 一般项目 - （二）热轧钢筋检验 - 1. 外观检查 - 2. 力学性能试验 - 二、钢筋加工 - 三、钢筋连接 - 四、钢筋安装 - （一）准备工作 - （二）柱钢筋绑扎 - （三）墙钢筋绑扎 - （四）梁、板钢筋绑扎 - （五）报验单和验收记录 |  |  |
| 巩固复习 | 钢筋工程过程控制 |  |  |
| 布置作业 | 简述钢筋安装。 |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 钢筋工程 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 5 钢筋工程质量验收 |  |  |
| 教学目的 | 了解钢筋工程质量验收的一般规定 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握梁、板、柱钢筋工程质量验收 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | - 学习任务 5 钢筋工程质量验收 一、钢筋工程质量验收的一般规定 二、梁、板、柱钢筋工程质量验收 三、钢筋工程质量问题的处理 四、编制钢筋工程施工资料 |  |  |
| 巩固复习 | 钢筋工程质量验收 |  |  |
| 布置作业 | 简述钢筋工程质量验收的一般规定。 |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 钢筋工程 |  |  |
| 课 题 | 工作任务 6 编制钢筋工程施工方案 |  |  |
| 教学目的 | 了解相关施工图纸及施工组织设计 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握钢筋施工方案的作用以及编制要领 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | - 工作任务 6 编制钢筋工程施工方案 一、任务题目 二、知识准备 （一）工程概况 （二）钢筋工程设计资料 1. 钢筋进场检验 2. 钢筋加工 3. 钢筋施工技术要求 4. 钢筋滚轧直螺纹连接 5. 现场钢筋安装施工要点 |  |  |
| 巩固复习 | 编制钢筋工程施工方案 |  |  |
| 布置作业 | 钢筋工程设计资料有哪些？ |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |