## 钢筋混凝土预制桩施工案例

## 翻车机房区域配套及皮带机等基础灌注桩施工，包括包含火车梁基础灌注桩、推车机梁基础灌注桩、上部结构基础灌注桩、高杆灯基础灌注桩、CD 电气室及中控室基础灌注桩等。桩径Ф800mm灌注桩暂定 112 颗，有效桩长 26m 左右，入岩深度 1.5～7.5m 不等，单桩竖向抗压承载力特征值3 410KN；桩径Ф 600mm灌注桩暂定364 颗，有效桩长9～33m不等，入岩深度 2～8m不等，单桩竖向抗压承载力特征值750～2 250KN。

请同学们通过本案例和所学专业知识思考以下问题：

1.桩有哪些种类？案例中的灌注桩是什么样的桩？

2.桩基础的施工流程是什么？

3.桩基础在施工过程中会需要注意哪些问题？