| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元五 浅基础工程施工 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 1 浅基础的类型与设计 |  |  |
| 教学目的 | 了解浅基础的类型 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握不同类型浅基础的构造要求 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 1 浅基础的类型与设计 一、浅基础的类型 （一）无筋扩展基础 （二）扩展基础 1. 基础类型 2. 构造要求 （三）柱下钢筋混凝土条形基础 1. 基础类型 2. 构造要求 （四）筏形基础 1. 基础类型 2. 构造要求 二、天然地基上浅基础设计 （一）设计步骤与内容 （二）地基基础设计等级 |  |  |
| 巩固复习 | 浅基础的类型与设计 |  |  |
| 布置作业 | 简述地基基础设计等级。 |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元五 浅基础工程施工 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 2 无筋扩展基础施工 |  |  |
| 教学目的 | 熟悉砖基础砌筑施工 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握砖基础、石基础、混凝土基础的施工工艺及质量控制措施 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 2 无筋扩展基础施工 一、砖基础砌筑施工 （一）施工准备 1. 技术准备 2. 材料准备 3. 机具设备 （二）作业条件 （三）工艺流程 （四）施工要点 （五）质量标准 1. 主控项目 2. 一般项目 二、石砌体基础施工 （一）毛石基础施工 1. 施工准备 2. 作业条件 3. 工艺流程 4. 施工要点 5. 毛石基础质量标准 （二）料石基础施工 1. 材料要求 2. 工艺流程 3. 施工要点 4. 砌筑工程施工安全技术 三、混凝土基础施工 （一）施工工艺 （二）施工要点 1. 混凝土配料 2. 混凝土搅拌 3. 混凝土浇筑 4. 混凝土振捣 5. 混凝土养护 （三）质量控制 |  |  |
| 巩固复习 | 无筋扩展基础施工 |  |  |
| 布置作业 | 混凝土基础施工要点有哪些？ |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元五 浅基础工程施工 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 3 钢筋混凝土基础施工 |  |  |
| 教学目的 | 了解钢筋混凝土工程施工知识 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握混凝土工程、钢筋工程、模板工程施工工艺及质量控制措施 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 3 钢筋混凝土基础施工 一、钢筋混凝土工程施工知识 （一）施工准备 1. 材料要求 2. 主要机具 3. 作业条件 （二）施工工艺 1. 清理及垫层浇筑 2. 钢筋绑扎 3. 支模板 4. 清理 5. 混凝土现场搅拌 6. 混凝土浇筑 7. 混凝土振捣 8. 混凝土找平 9. 混凝土养护 10. 模板拆除 （三）质量控制 1. 钢筋工程 2. 模板工程 3. 混凝土工程 （四）成品保护 1. 钢筋绑扎 2. 模板安装 3. 混凝土浇筑 （五）安全及环境保护措施 （六）质量记录 二、钢筋混凝土独立基础施工要点 （一）现浇柱下独立基础 （二）预制柱杯形基础 三、钢筋混凝土条形基础施工要点 四、筏板基础施工要点 |  |  |
| 巩固复习 | 钢筋混凝土基础施工 |  |  |
| 布置作业 | 简述筏板基础施工要点。 |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |