| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 土方与基坑工程施工 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 1 场地平整 |  |  |
| 教学目的 | 了解场地土方工程量的计算 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握土方施工机械的特点及适用范围 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 1 场地平整 一、土的施工分类 （一）土的工程分类 （二）土的工程性质 1. 土的可松性 2. 土的压实性 3. 土的渗透性 二、场地平整 （一）施工准备 （二）场地平整土方工程量计算 1. 场地设计标高的确定 2. 场地平整土方工程量的计算 （三）土方调配 1. 土方的平衡与调配原则 2. 土方平衡与调配的步骤及方法 （四）场地平整施工 1. 施工措施 2. 施工质量控制 （五）土方机械化施工 1. 推土机施工 2. 铲运机施工 3. 挖掘机施工 |  |  |
| 巩固复习 | 场地平整 |  |  |
| 布置作业 | 简述场地平整土方工程量计算。 |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 土方与基坑工程施工 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 2 基坑、基槽土方施工 |  |  |
| 教学目的 | 熟悉土壁支护方法 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握基坑（槽）土方工程量的计算方法 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 2 基坑、基槽土方施工 - 一、土方边坡 - 二、基坑（基槽）土方量计算 - 三、浅基坑（槽）土壁支护 - （一）基槽支护 - （二）一般基坑支护方法 - 1. 斜柱支撑法 - 2. 锚拉支撑法 - 3. 短柱横隔板支撑法 - 4. 临时挡土墙支撑法 - 四、基坑（槽）土方开挖 - （一）定位与放线 - 1. 建筑物定位 - 2. 放线 - （二）土方开挖 - 五、验槽 - （一）验槽的目的与内容 - （二）验槽方法 - 1. 观察验槽 - 2. 夯、拍验槽 - 3. 轻便侦探仪验槽 - （三）验槽时的注意事项 - （四）基槽的局部处理 - 1. 基坑、松土坑的处理 - 2. 土井或砖井的处理 - 3. 管道穿过基础的处理 - 4.“橡皮土”的处理 - 5. 局部范围有硬土（或硬物）的处理 - 六、土方填筑与压实 - （一）填筑土料要求 - （二）土的压实 - 1. 分层厚度及压实遍数 - 2. 填方夯实规定 - 七、土方工程质量标准与安全技术 - （一）土方施工的质量标准 - （二）土方工程安全技术 |  |  |
| 巩固复习 | 基坑、基槽土方施工 |  |  |
| 布置作业 | 填筑土料要求有哪些？ |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元四 土方与基坑工程施工 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 3 深基坑工程施工 |  |  |
| 教学目的 | 了解深基坑的编制内容以及审核规定 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握深基坑支护方式以及降水方式 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 3 深基坑工程施工 一、深基坑施工方案 （一）施工方案的主要内容 （二）深基坑工程专项施工方案编制和审核规定 二、深基坑降排水 （一）集水坑降水法 1. 集水坑设置 2. 水泵选用 （二）井点降水法 1. 轻型井点 2. 管井井点 3. 喷射井点 4. 电渗井点 三、深基坑支护方案 （一）排桩墙支护 1. 分类 2. 排桩墙支护施工要点 （二）水泥土桩墙支护工程 1. 材料要求 2. 主要机具 3. 水泥土搅拌桩施工工序 （三）锚杆及土钉墙支护 1. 锚杆支护 2. 土钉墙支护 （四）钢或混凝土支撑系统 1. 材料准备 2. 施工机具 3. 工艺流程 （五）地下连续墙支护 1. 地下连续墙的优点 2. 施工工序 四、深基坑土方开挖 （一）分层开挖 （二）分段开挖 （三）盆式挖土 （四）中心岛式挖土 |  |  |
| 巩固复习 | 深基坑工程施工 |  |  |
| 布置作业 | 如何进行分段开挖？ |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |