- 实训项目三  测量老年人体脂含量

实训目的：确定老年人体脂含量

评估对象：60周岁及以上中国老年人均适用本方法

评估地点：评估对象现居住地或其所在养老服务机构、医疗机构等

评估方法：测量法

学时：2学时

方法步骤：

步骤一：熟悉测量工具

皮褶厚度可用X光、超声波、皮褶厚度计等方法测量，其中，皮褶厚度计测量法因其简单经济而最为常用。皮褶厚度计（皮脂厚度计、皮褶卡钳）。

皮褶厚度计

步骤二：测量皮褶厚度

1.校准皮褶厚度计

皮褶厚度计压力校正图

2.受检者自然站立，充分裸露三头肌部（S1），肌肉不要紧张，体重平均落在两腿上；

3.用记号笔标记测量部位；

4.测试人员右手紧握皮褶厚度计手柄，使其呈两半弓形臂张开；

5.测试人员左手拇指和食指将被测部位的皮肤和皮下组织夹提起来，两指间相距3厘米左右；

6.将张开的测量计在提起点的下方钳入，松开把柄，待指针停住后读数；

三头肌部皮褶厚度测量

7.重复上述步骤测量肩胛下部（S2）皮褶厚度并做好记录；

8.重复上述步骤测量脐旁（腹部）（S3）皮褶厚度并做好记录；

步骤三：计算体脂含量

F（%）= 0.91137S1 + 0.17871S2 + 0.15381S3 - 3.60146

F为全身脂肪含量，S1三头肌部皮褶厚度，S2为肩胛下部皮褶厚度，S3为脐旁（腹部）皮褶厚度。

步骤四：得出结论

我国男性青年体脂含量为（8.32±4.26）%，大于20%为体脂过多。