## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-消防工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 1039.68 | 0
1 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 3.2具灭火器一组 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 具 | 12 | 86.64 |  | 1039.68 | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1039.68 | 0
本页小计 | [7 empty] | 1039.68 | 0
合 计 | [7 empty] | 1039.68 | 0

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：消防工程 | [13 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030910001001 |  | 项目名称 | 灭火器 |  | 计量单位 | 具 |  | 工程量 | 12 |  | 综合单价（元） |  |  | 86.64
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
C9-1-92 | 灭火器 手提式 |  | 具 | 1 | 2.3 | 75.03 | 0 | 0.07 | 5.11 | 4.13 | 2.3 | 75.03 | 0 |  | 0.07 | 5.11 | 4.13
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计 |  |  | 2.3 | 75.03 | 0 |  | 0.07 | 5.11 | 4.13
|  |  |  | 192 |  |  |  | 其中：未计价材料费 |  |  | 75
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 340700160000 | 笤帚 | [5 empty] | 把 | 0.005 |  | 5.42 |  |  |  | 0.03 | 0
| 340000110000 | 其他材料 | [5 empty] | 元 | 0.0008 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 230100010000@1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 | [5 empty] | 个 | 1 |  | 75 |  |  |  | 75 | 0
| 小计 | [9 empty] | - | - |  |  | 75.03 | 0

## 4.8 材料暂估单价表
材料暂估单价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估单价 （元） |  | 备注
注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。 3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

## 4.13 主要材料选用表
主要材料选用表
工程名称：消防工程
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
1 | 其他材料 | 元 | 1 | 0.0098 | /
2 | 笤帚 | 把 | 5.42 | 0.06 | /
3 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 75 | 12 | / | MF/ABC2

## 工程量明细表(清单)
工程量明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 单位 | 工程数量
整个项目
1 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 3.2具灭火器一组 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 |  | 具 | 12
<1> = 12=12