## 卫生器具(水)
分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 工程量 | 小计
名称 | 材质 | 楼层 | 规格型号 | 系统类型 | 数量(组)
不锈钢地漏 | <空> | 第1层 | DN50 | 排水系统 | 3 | 7
| <空> | 第2层 | DN50 | 排水系统 | 2
| <空> | 第3层 | DN50 | 排水系统 | 2
清扫口 | <空> | 第1层 | De110 | 排水系统 | 4 | 12
| <空> | 第2层 | De110 | 排水系统 | 4
| <空> | 第3层 | De110 | 排水系统 | 4
蹲式大便器 （脚踏阀式） | 陶瓷 | 第1层 | <空> | 排水系统 | 3 | 9
| 陶瓷 | 第2层 | <空> | 排水系统 | 3
| 陶瓷 | 第3层 | <空> | 排水系统 | 3
拖布池 | 陶瓷 | 第1层 | <空> | 排水系统 | 2 | 6
| 陶瓷 | 第2层 | <空> | 排水系统 | 2
| 陶瓷 | 第3层 | <空> | 排水系统 | 2
台式洗脸盆 (感应龙头） | 陶瓷 | 第1层 | <空> | 给水系统 | 5 | 13
| 陶瓷 | 第2层 | <空> | 给水系统 | 4
| 陶瓷 | 第3层 | <空> | 给水系统 | 4
感应式壁挂小便器 | 陶瓷 | 第1层 | <空> | 给水系统 | 2 | 6
| 陶瓷 | 第2层 | <空> | 给水系统 | 2
| 陶瓷 | 第3层 | <空> | 给水系统 | 2
坐式大便器 | 陶瓷 | 第1层 | <空> | 给水系统 | 2 | 4
| 陶瓷 | 第2层 | <空> | 给水系统 | 1
| 陶瓷 | 第3层 | <空> | 给水系统 | 1
总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 57

## 设备(水)
分类条件 |  | 分类条件 | 分类条件 | 工程量
名称 | 规格型号 | 楼层 | 系统类型 | 数量(台)
电开水器 |  | 第1层 | 给水系统 | 2
| 40L/60KW | 第2层 | 给水系统 | 2
|  | 第3层 | 给水系统 | 2
总计 |  | 总计 | 总计 | 6

## 管道(水)
分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 工程量 | 工程量 | 工程量
名称 | 标准间 | 楼层 | 材质 | 管径规格 | 系统类型 | 备注 | 长度(m) | 支架数量(个) | 支架重量(Kg)
钢塑复合管 | 无标准间 | 首层 | 钢塑复合管 | DN70 | 给水系统 | 立管 | 2.885
钢塑复合管 | 无标准间 | 第-1层 | 钢塑复合管 | DN70 | 给水系统 | 埋地进户管 | 3.342
钢塑复合管-1 | 无标准间 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN50 | 给水系统 | 立管 | 3.176
钢塑复合管-1 | 无标准间 | 首层 | 钢塑复合管 | DN50 | 给水系统 | 立管 | 3.45
钢塑复合管-1 | 无标准间 | 第-1层 | 钢塑复合管 | DN50 | 给水系统 | 埋地进户管 | 3.326
钢塑复合管-2 | 无标准间 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN40 | 给水系统 | 立管 | 2.885
钢塑复合管-2 | 无标准间 | 首层 | 钢塑复合管 | DN40 | 给水系统 | 立管 | 0.565
钢塑复合管-3 | 卫生间二 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN32 | 给水系统 | 水平支干管 | 15.397
钢塑复合管-3 | 卫生间三 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN32 | 给水系统 | 水平支干管 | 11.599
钢塑复合管-3 | 无标准间 | 第3层 | 钢塑复合管 | DN32 | 给水系统 | 立管 | 5.77
钢塑复合管-3 | 无标准间 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN32 | 给水系统 | 水平支干管 | 6.643
钢塑复合管-4 | 卫生间二 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN25 | 给水系统 | 水平支管 | 7.8
钢塑复合管-4 | 卫生间三 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN25 | 给水系统 | 水平支管 | 8.88
钢塑复合管-4 | 卫生间 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN25 | 给水系统 | 水平支管 | 4.436
钢塑复合管-5 | 卫生间二 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN20 | 给水系统 | 水平支管 | 9.967
钢塑复合管-5 | 卫生间三 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN20 | 给水系统 | 水平支管 | 4.856
钢塑复合管-5 | 卫生间 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN20 | 给水系统 | 水平支管 | 12.325
钢塑复合管-6 | 卫生间二 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN15 | 给水系统 | 水平支管 | 2.176
钢塑复合管-6 | 卫生间三 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN15 | 给水系统 | 水平支管 | 0.957
钢塑复合管-6 | 卫生间 | 第2层 | 钢塑复合管 | DN15 | 给水系统 | 水平支管 | 1.689
钢塑复合管 | 小计 |  | 钢塑复合管 | DN70 |  | 埋地进户管 | 3.342
|  |  |  | DN50 |  | 埋地进户管 | 3.326 |  |  | 支架重量(Kg)
|  |  |  | DN70 |  | 明敷设 | 2.885 | 1 | 0.726 | 27.838
|  |  |  | DN50 |  | 明敷设 | 6.626 | 2 | 1.452
|  |  |  | DN40 |  | 明敷设 | 3.45 | 1 | 0.726
|  |  |  | DN32 |  | 明敷设 | 39.409 | 9.8522 | 9.59
|  |  |  | DN25 |  | 明敷设 | 21.116 | 6.0331 | 5.754
|  |  |  | DN20 |  | 明敷设 | 27.148 | 9.0493 | 9.59
|  |  |  | DN15 |  | 明敷设 | 4.822
排水管 | 卫生间二 | 第1、2、3层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 支立管 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  | 水平
排水管 | 卫生间二 | 第1、2、3层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 水平主支管（1层8.455m埋地） | 25.365 | 12 | 10.164
排水管 | 卫生间三 | 第2、3层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 支立管 | 3.6 | 0 | 0
排水管 | 卫生间三 | 第2.3层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 水平主支管 | 18.726 | 10 | 8.47
排水管 | 卫生间一 | 第4层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 主立管出屋顶 | 1.4 | 0 | 0
排水管 | 无标准间 | 第3层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 主立管 | 6.9 | 2 | 1.694
|  | 第2层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 主立管 | 6.9
|  | 首层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 主立管 | 6.9 | 2 | 1.694
|  | 首层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 水平主支管埋地敷设 | 10.958 | 5 | 4.235
排水管 | 无标准间 | 第2、3层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 支立管 | 2.4 | 2 | 1.694
排水管 | 无标准间 | 第-1层 | 排水用PVC-U | DE110 | 排水系统 | 进户管埋地（4.28m水平） | 6.48 | 0 | 0
| 卫生间二 | 第3层 | 排水用PVC-U | DE50 | 排水系统 | 水平支、立管 | 9.318 |  |  |  | 4.118 | 5.2 | 竖向
排水管-1 |  | 第2层 | 排水用PVC-U | DE50 | 排水系统 | 水平支、立管 | 9.318 | 0 | 0 |  | 4.118 | 5.2
排水管-1 |  | 首层 | 排水用PVC-U | DE50 | 排水系统 | 水平支、立管埋地敷设 | 9.318 | 0 | 0 |  | 4.118 | 5.2
排水管-1 | 卫生间三 | 第2层 | 排水用PVC-U | DE50 | 排水系统 | 水平支、立管 | 5.58 | 0 | 0 |  | 2.58 | 3
排水管-1 | 卫生间三 | 第3层 | 排水用PVC-U | DE50 | 排水系统 | 水平支、立管 | 5.58 | 0 | 0 |  | 2.58 | 3
排水管-1 | 卫生间一 | 首层 | 排水用PVC-U | DE50 | 排水系统 | 水平支立管 | 4.35 | 0 | 0 |  |  | 4.35
排水管-1 | 无标准间 | 首层 | 排水用PVC-U | DE50 | 排水系统 | 水平主支管埋地敷设 | 4.147 | 1 | 0.847
排水管-2 | 卫生间一 | 首层 | 排水用PVC-U | DE75 | 排水系统 | 水平主支管埋地敷设 | 0.575 | 1 | 0.847
总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 251.738 | 68 | 29.645
排水管 | 小计 |  | 排水用PVC-U | DE110 |  | 埋地敷设 | 25.893
|  |  |  | DE110 |  | 明敷设 | 65.536 | 14.512 | 14.385 | 24.9522
|  |  |  | DE75 |  | 明敷设 | 0.575
|  |  |  | DE50 |  | 埋地敷设 | 13.465
|  |  |  | DE50 |  | 明敷设 | 34.146 | 17.073 | 10.5672
[9 empty] | 小计 | 52.7902

## 阀门法兰(水)
分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 |  | 分类条件 | 工程量
名称 | 标准间 | 楼层 | 规格型号 | 材质 | 系统类型 | 数量(个)
截止阀-1 | 进户 | 第-1层 | DN50 | 铜制 | 给水系统 | 1
截止阀-2 | 进户 | 第-1层 | DN70 | 铜制 | 给水系统 | 1 | 大于50计闸阀
截止阀-3 | 水平主管 | 第1层 | DN32 | 铜制 | 给水系统 | 2 | 6
|  | 第2层 | DN32 | 铜制 | 给水系统 | 2
|  | 第3层 | DN32 | 铜制 | 给水系统 | 2
截止阀-4 | 水平主支管 | 第1层 | DN20 | 铜制 | 给水系统 | 1
截止阀5 | 支管开水器前 | 第1层 | DN15 | 铜制 | 给水系统 | 2 | 6
|  | 第2层 | DN15 | 铜制 | 给水系统 | 2
|  | 第3层 | DN15 | 铜制 | 给水系统 | 2
总计 | 总计 | 总计 | 总计 |  | 总计 | 15

## 管道附件(水)
分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 工程量
名称 | 标准间 | 楼层 | 规格型号 | 系统类型 | 数量(个)
冷水表 | 进户管 | 第-1层 | DN50 | 给水系统 | 1
冷水表 | 进户管 | 第-1层 | DN70 | 给水系统 | 1
开水器金属软管 | 卫生间二 | 第1层 | DN15 | 给水系统 | 2 | 6
开水器金属软管 | 卫生间三 | 第2层 | DN15 | 给水系统 | 2
开水器金属软管 | 卫生间一 | 第3层 | DN15 | 给水系统 | 2
屋顶通气帽 | 屋顶 | 屋顶 | De110 | 排水系统 | 2 | 清单不单独列项
阻火圈 |  |  | De110 | 排水系统 | 6
总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 16

## 零星构件(水)
分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 分类条件 | 工程量
名称 | 楼层 | 材质 | 套管/孔洞类型 | 规格型号 | 系统类型 | 数量(个)
给水套管-1 | 首层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN50 | 给水系统 | 1
给水套管-2 | 第2层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN32 | 给水系统 | 2
给水套管-3 | 首层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN40 | 给水系统 | 1
给水套管-4 | 第2层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN20 | 给水系统 | 2 | 7
| 首层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN20 | 给水系统 | 3
| 第3层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN20 | 给水系统 | 2
排水套管 | 第2层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN100 | 排水系统 | 4 | 11
| 首层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN100 | 排水系统 | 5
| 第3层 | 碳钢 | 一般填料套管 | DN100 | 排水系统 | 2
排水套管-1 | 屋顶 | 碳钢 | 刚性防水套管 | DN100 | 排水系统 | 2
总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 24

## 消火栓(消)
分类条件 | 分类条件 | 分类条件 |  |  | 工程量
名称 | 楼层 | 规格型号 | 冲装量 | 单位 | 数量(个)
手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 第3层 | MF/ABC2 | 2KG | 具 | 4
手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 第2层 | MF/ABC2 | 2KG | 具 | 4
手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 首层 | MF/ABC2 | 2KG | 具 | 4
总计 | 总计 | 总计 |  |  | 12

## 管沟挖土方
排水管埋地敷设 | 项目名称 | 管道规格 | 沟宽 | 沟深 | 长度 | 小计（m³）
| 挖土方 | De110 | 0.71 | 0.65 | 25.893 | 11.9496
| 挖土方 | De75 | 0.675 | 0.65 | 0.575 | 0.25228
| 挖土方 | De50 | 0.65 | 0.65 | 8.265 | 3.492
[5 empty] | 小计 | 15.6939
| 回填土方 | De110 | 0.0094985 |  | 25.893 | 11.7037
|  | De75 |  |  | 0.575 | 0.25228
|  | De50 |  |  | 8.265 | 3.492
[5 empty] | 小计 | 15.4479